GUARDCEL

본 제품은 콜라겐, 소듐하이알루로네이트 및 소듐가르복시메틸셀룰로오스를 주성분으로 하는 창상피복재로 창상부위의 분비물 흡수 및 보습 환경을 유지시켜 주어 창상치유를 촉진하는 환경을 제공하며, 상처면에 발생하는 혈액 및 삼출물을 흡수하고 손상된 조직 및 노출된 상처면을 보호한다.

[제품구성]

본 제품은 타이벡 용지로 가열 밀봉된 블리스터 PET로 1차 포장이 되어 있고, 알루미늄 파우치로 2차 포장되어 들어 있다.

[사용목적]

본 제품은 창상의 혈액 및 삼출물을 흡수하고, 창상의 오염방지 및 상처보호, 외과적 수술 시 물리적 작용에 따른 지혈을 목적으로 사용한다.

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

1) 제품의 포장용기가 파손된 곳은 없는지 확인한다.

2) 제품의 포장용기에 표시된 유효기간을 확인한다.

3) 본 제품은 멸균된 상태로 공급되므로 포장재질의 파손이 없고 유효기간이 지나지 않은 멸균된 제품만을 사용하여야 한다.

4) 사용설명서를 잘 읽은 후 사용한다.

2. 사용방법

1) 상처부위를 소독액 또는 멸균생리식염수로 깨끗이 세정한다. 단, 감염된 상처에 소독액을 사용하는 경우 소독액이 남지 않도록 멸균생리식염수로 세정한다.

2) 제품의 포장을 개봉하여 포셉(Forcep)등을 이용하여 제품을 꺼낸다

3) 제품을 창상의 크기 및 공간에 맞게 적당한 크기로 잘라 상처부위에 적용하며, 필요 시 2차 드레싱을 사용하여 고정한다.

4) 창상의삼출물 정도에 따라 제품 적용 3~7일 후에 새 제품으로 교환하며, 새 제품을 적용할 때에는 창상을 멸균생리식염수로 세정하고 적용한다.

3. 사용 후 보관 및 관리 방법

본 제품은 멸균 처리된 일회용이므로 재사용을 금하고, 사용 후 남은 내용물은 모두 폐기한다.

[사용 시 주의사항]

1. 일반적 주의사항

1) 본 제품은 1차 포장 (블리스터, PET)상태에서 멸균처리 되며, 일회용 제품이므로 재사용하지 않는다.

2) 본 제품의 유효기간을 확인하고 포장에 손상이 있거나 제품이 오염 되었는지를 확인한 후, 유효기간이 경과하였거나 손상 및 오염이 있는 제품은 사용하지 않는다.

2. 금기 사항

1) 감염된 상처(빨갛게 되었거나, 농이 있거나, 열이 나거나, 부종 등의 이상이 나타나는 상처)에는 사용하지 않는다.

2) 본 제품의 사용 중 발진, 발열, 알러지 반응이나 감염증상이 있을 경우에는 사용을 금하고, 의사나 약사의 지시에 따라 적절한 치료를 받도록 한다.

3) 돼지 유래 성분이나 소듐히알루로네이트 또는 카복시메틸셀룰로오스에 과민반응이 있는 환자에게 적용하지 않는다.

[품목명] 2차치유폼제창상피복재

[외 형] 흰색의 다공성 스폰지 및 솜 형태

[모델명] 별도표기

[포장단위] 4EA/Pack

[저장방법] 보관조건 1) 밀봉용기, 실온 (1~30℃) 보관 2) 직사광선 및 고온 다습한 곳은 피해야 한다.