Guardix®**Sol**

**[작용원리]**

Guardix-sol 유착방지용액은 멸균, 비발열성, 무색 투명 및 점성의 히알루론산나트륨 카복시메틸셀룰로오스나트륨 혼합용액으로, 수술 후 수술 주변조직에 점성 및 윤활성인 생체흡수 코팅막을 형성합니다.

**[사용목적]**

심부체강창상피복재로서 주로 비.부비동, 안과, 유방, 복강, 자궁강, 척추 및 비뇨기과 내 수술 시 유착감소

**[사용방법]**

**1. 사용 전 준비사항**

⑴ 사용하기 직전까지 포장을 뜯지 않도록 주의한다.

⑵ 사용 시 포장은 반드시 멸균된 장소에서 개봉해야 한다.

**2. 사용방법**

⑴ 모드 세척액을 흡인기로 빨아들여 제거하고, 수술 후 지혈을 위해 채워 넣었던 모든 팩과 스펀지를 제거한다.

⑵ 상처 부위에 완전 지혈이 이루어진 것을 확인한다.

⑶ 반드시 멸균된 장소에서 본 제품의 포장을 뜯고, 주사기의 마개를 제거한 다음, 카테터를 돌려 끼운다.

* 본 제품을 분사하기 위하여 의료용 스프레더를 사용 할 경우 카테터 대신 의료용 스프레더를 돌려 끼운다.

⑷ 적용부위에 완전히 도포될 수 있도록 충분히 투여한다.

⑸ 투여 후 남은 용액은 폐기한다.

**[사용 상 주의사항]**

**1. 일반적 주의사항**

⑴ 본 제품은 멸균 제품이므로 시술하는 동안 멸균 상태가 유지되도록 하고 멸균 유효 날짜가 경과하면 사용하지 말 것.

⑵ 사용 전에 내용물을 점검한 후 용기의 손상이나 습기의 흔적이 보이면 사용하지 말 것

⑶ 본 제품을 수술 부위에 투입하기 이전에 수술 의사는 투입 부위에 여분의 액체를 흡수하여 제거 할 것

**2. 취급 시 주의사항**

⑴ 본 제품은 실온에서 보관하여 사용되어야 한다

⑵ 본 제품은 멸균되어 제공된다. 재 멸균하지 말 것

⑶ 본 제품은 1회용이므로 재사용하지 말 것

**3. 금기사항**

⑴ 투여 금지 환자

1. 본 제품은 현재 수술부위에 감염이나 오염이 된 환자에게 사용하면 안 된다.
2. 본 제품 성분에 대하여 과민증이 있는 환자들에게 이용하면 안 된다.

⑵ 신중한 투여

1. 본 제품은 림프액 혹은 혈액의 응고질환이 있는 환자 혹은 응고제를 투여한 환자는 연구되지 않았다.
2. 본 제품은 당뇨용 경구적 혹은 비경구적 혈당감소증 치료제를 투여한 환자는 연구되지 않았다.
3. 본 제품은 면역 억제된 환자 혹은 자가면역질환이 있는 환자는 연구되지 않았다.
4. 본 제품은 심각한 간장 혹은 신장 질환이 있는 환자 혹은 위장관이나 비뇨기관의 개방을 포함하는 수술을 받은 환자의 경우에는 연구되지 않았다.
5. 본 제품은 다른 유착방지 제품, 흡수성 지혈제등 기타 약물들과 조합하여 사용하는 경우, 그 안전성.유효성은 동물실험에서 확인되지 않았다.
6. 본 제품은 임신기간 중에는 사용이 추천되지 않는다. 본 제품의 사용 후, 첫 월경주지가 끝날 때까지는 임신을 피하기를 권고한다.

**4. 부작용**

⑴ 감염 ⑵ 알레르기 반응 ⑶ 통증 ⑷ 염증반응

[포장단위] 1.5g, 5g, 10g / 1EA/Pack, ※ Guardix-SP (척추용)은 1.5g, 5g

[저장 방법 및 사용기한]

1. 실온 보관 (1-30℃, 33.8~86.0℉)

2. 사용기한: 별도 표시

[제품의 교환 및 문의]

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품 등은 교환하여 드립니다.

본 제품은 EO gas 멸균된 멸균 제품이며, 1회용임, 재사용 금지.