메디폼®A

**[성상]**

담황색 폴리우레탄필름에 유백색 폴리우레탄 기포제를 부착하고 한쪽 면에 아크릴성 점착제가 도포되어 있는 3층 구조의 직사각형 또는 원형 드레싱제

**[효능.효과]**

하지궤양, 욕창 및 외과적 상처의 드레싱에 사용합니다.

**[용법.용량]**

환부를 세척 (생리식염수세척 등)하고 상처접촉층(유백색층)이 환부에 직접 접촉하도록 부착합니다. 삼출물이 과다 흡수되면 드레싱을 교환합니다.

사용방법:

1. 흐르는 물이나 생리식염수 등으로 상처를 깨끗이 씻어 냅니다.

2. 상처 주변의 물기를 깨끗이 닦아냅니다.

3. 상처면보다 큰 제품을 선택하여 제품에 붙어있는 투명필름을 벗겨냅니다.

4. 상처면에 메디폼®A를 붙입니다.

5. 필요에 따라 메디폼®A의 가장자리나 전면을 테이프/밀착테이프로 고정합니다.

**[사용할 때 주의사항]**

이 의약외품은 Hydrocholorite용액(Eusol등) 또는 과산화수소수와 같은 산화제 (Oxidizing Agent)와 함께 사용하면 기포성 충진제가 파괴될 수도 있으므로 주의해야 합니다.

[제 품 명] 메디폼에이점착성드레싱

[저장방법] 기밀용기, 실온보관

[용량 및 중량] 47.2㎎/㎠

[사용기한] 별도 표기 (제조일로부터 36개월)

[포장단위] 별도 표기