**친수성 폼 드레싱**

메디폼®

**[형상 및 구조]**

본 제품은 창상의 오염을 방지하고 보호하는 목적으로 사용되는 창상피복재로서, 반투과성 폴리우레탄 필름과 폴리우레탄 폼으로 구성됩니다.

**[사용목적]**

창상의 오염방지 및 보호

- 창상이란 찰과상, 화상, 타박상(멍), 수술창, 욕창 등의 외과적 상처를 말합니다.

**[사용 및 조작 방법]**

1. **사용전의 준비사항**

1) 본 제품은 전문의료인에 의해 사용되어야 하며 의료용 및 사용목적 이외의 사용을 금합니다.

2) 본 제품은 멸균되어 있으므로 환부 접촉면의 오염에 주의하며 개봉 후 바로 사용합니다.

3) 멸균팩이 개봉 또는 파손되어 있는 것은 사용하지 않습니다.

1. **사용방법**



1) 상처부위를 소독액 또는 생리식염수로 깨끗이 씻습니다. 단, 감염된 상처에 소독액을 사용하는 경우 소독액이 남지 않도록 멸균된 생리식염수로 씻습니다.

2) 상처부위의 크기보다 2.5㎝ 큰 폼 사이즈의 제품을 선택한 후 멸균팩에서 꺼냅니다.

3) 안쪽의 보호필름을 벗긴 후, 보호필름이 붙어있던 면으로 상처부위에 붙입니다.

4) 본 품의 주위를 붕대, Surgical Tape, 반창고 등으로 고정합니다.

5) 상처의 삼출액이 많고 삼출액의 누출이 예상되는 경우에는 자주 교환해 주고, 삼출액의 누출이 없으며, 감염의 징후가 없는 경우에는 3~4일간 사용 후에 교환합니다.

1. **사용 후 보관 및 관리방법**

1) 본 제품은 일회용으로 재사용을 금합니다.

2) 고온, 다습한 곳을 피하고 실온 보관합니다.

3) 직사광선이 쪼이지 않는 곳에서 보관합니다.

1. **사용할 때 주의사항**

1) 금기사항

본 제품의 사용 중 발진, 발열, 알레르기 반응이나 감염 증상이 있을 경우에는 사용을 금하고, 의사나 약사의 지시에 따라 적절한 치료를 받도록 합니다.

2) 경고 또는 주의 사항

❶ 본 제품의 배면층에서 삼출액의 흡수상태를 관찰할 수 있으므로 가장자리로부터 약 90%까지 삼출액이 흡수 또는 확장된 때에 드레싱을 교환합니다.

❷ 출혈이 심한 상태에서는 지혈처치 후 사용합니다.

❸ 감염된 창상(발적, 종창, 동통, 열감, 강한 악취 및 농의 배출 등의 증상이 있는 창상)에는 이물이나 농,괴사조직과 같은 세균증식의 원인을 제거한 후 사용합니다.

❹ 본 제품은 Disposable (1회용) 제품이므로 재사용을 금하고, 사용한 제품은 다른 병원 폐기물과 함께 폐기 처분해 주십시오.

[품 목 명] 국소폼제창상피복재

[형 명] 별도 표기

[저장방법] 실온보관

[사용기한] 별도 표기 (제조일로부터 36개월)

[포장단위] 별도 표기