WELSTOP

본 제품은 콜라겐을 주성분으로 하여 창상, 2도 화상, 궤양의 오염방지 및 상처보호, 외과적 수술 시 지혈을 목적으로 사용되는 창상피복재로서, 생체친화성과 지혈능력이 뛰어나며 창상부위의 삼출물을 흡수하여 상처면을 보슴환경으로 유지시켜 창상치유를 촉진하는 환경을 제공한다.

**[사용목적]**

창상, 2도 화상, 궤양의 오염방지 및 상처보호, 외과적 수술 시 물리적 작용에 따른 지혈을 목적으로 사용한다.

**[사용 및 조작 방법]**

**1. 사용 전 준비사항**

⑴ 제품의 포장용기가 파손된 곳은 없는지 확인한다.

⑵ 제품의 포장용기에 표시된 유효기간을 확인한다.

⑶ 본 제품은 멸균된 상태로 공급되므로 포장재질의 파손이 없고 유효기간이 지나지 않은 멸균된 제품만을 사용하여야 한다.

⑷ 사용설명서를 잘 읽은 후 사용한다.

**2. 사용방법 및 조작순서**

⑴ 제품의 포장을 개봉하여 포셉 (Forcep)등을 이용하여 제품을 꺼낸다.

⑵ 제품을 창상의 크기 및 공간에 맞게 적당한 크기로 자른다.

⑶ 포셉(Forcep) 등을 이용하여 제품을 잡고 창상부위에 적용한다.

⑷ 필요 시, 접착성 드레싱이나 탄력 붕대 등을 이용하여 제품을 고정 시킨다. 이 때 피부에 자극을 줄 수 있으므로

⑸ 상처에 적용 후 잘 붙을 수 있도록 눌러준다

⑹ 필요에 따라, 삼출물의 누출이 예상되는 경우 또는 적용부위의 회복 및 지혈을 확인하여 전문가의 판단에 따라 교체하거나 제거할 수도 있다.

**3. 사용 후 보관 및 관리방법**

본 제품은 일회용 의료기기로 재사용을 금지하고, 사용 후 남은 내용물은 모두 폐기한다.

**[사용 시 주의사항]**

**1. 주의사항**

⑴ 본 제품은 멸균 처리된 일회용 제품이므로 재사용하지 않는다.

⑵ 본 제품의 유효기간이 유통기간 내에 있는지 확인하고 포장에 손상이 있거나, 제품이 오염 되었는지를 확인한 후 유효기간이 경과하였거나, 손상 및 오염이 있는 제품은 사용하지 않는다.

**2. 금기사항**

⑴ 감염된 상처 (빨갛게 되었거나, 농이 있거나, 열이 나거나, 부종 등의 이상이 나타나는 상처)에는 사용하지 않는다.

⑵ 본 제품의 사용 중 발진, 발열, 알러지 반응이나 감염 증상이 있을 경우에는 사용을 금하고, 의사나 약사의 지시에 따라 적절한 치료를 받도록 한다.

1. 본 제품을 적절하게 사용할 수 없는 의학적 요인이 있는 환자에게는 적용하지 않는다.

**[저장방법]**

1. 밀봉용기, 실온 (1~30℃) 보관

2. 직사광선 및 고온다습한 장소를 피해 보관한다.

[품 목 명] 2차치유폼제창상피복재

[허가번호] 제허 13-1200호

[포장단위] 1EA/Pack

[사용기한] 제조일로부터 3년까지

[제품의 교환 및 문의]

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입 시 유효(사용)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품 등은 교환하여 드립니다.